## Sheet1
تاریخ :
پیوست :
شماره پروانه :
مجوز عملیات برقی
نام پروژه : پروژه خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام گوره - جاسك و پايانه مربوطه - تلمبه خانه ها و ترپ استيشن ها | [5 empty] | طول خط : |  |  |  |  | شماره قراد داد:
شرح کلی کار (هدف از انجام عملیات برقی) :
مسیرخط |  |  |  |  | کارگاه |  |  | سایر
مدت اعتبار: |  |  | از ساعت: |  | تا ساعت: |  | محل کار (کیلومتر): الی
نوع واتاژ: | LV | MV | HV | نتیجه آزمایش گازهای قابل اشتعال(%LEL) |  |  | نام دستگاه: |  |  | شماره دستگاه:
تاریخ پیش بینی: |  |  | واقعی:
پیش نیاز صدور پروانه
[8 empty] | شماره نامه |  |  | تاریخ
اجرا | 1- آیا محوطه جهت انجام کارهای برقی آماده شده است؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 2-آیا به کارهایی که ممکن است اجرای این کار را به خطر اندازد توجه کرده اید؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 3-آیا کلید دستگاه خاموش (OFF) شده است؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 4-آیا کلید از داخل سلول خارج شده است؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 5-آیا اهرم کلید قفل شده است؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 6-آیا دسته کلید اصلی خاموش (OFF) شده است؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 7-آیا دسته کلید قطع شده قفل است؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 8-آیا نیازی به چک کردن ولتاژ می باشد؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 9-آیا فیوزهای اصلی بیرون آورده شده است؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 10-آیا سیستم اتصال زمین برقرار است؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 11-آیا فیوزهای کنترل بیرون آورده شده است؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 12-آیا تابلو خطر نصب شده است؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 13-آیا اتصال موتور قطع گردیده است؟ |  |  |  |  | بله |  | خیر |  | توضیح | ……………………………
| 14-وضعیت تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی |  |  |  |  | مناسب |  | نا مناسب |  | توضیح | ……………………………
شرح و مستندات درخواست/ اقدامات :
مسئول اجرای کار (از روش های احتیاطی آگاهم و آن ها را به کار خواهم گرفت.) | [6 empty] | ناظر مربوطه : منع اجرایی دارد □ منع اجرایی ندارد □ توضیحات :
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | [6 empty] | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء:
نماینده HSE پیمانکار: ( ضمن بررسی موقعیت و شناسایی خطرات، اعلام می دارد که تمهیدات لازم وکافی HSE، ابلاغ و اجرا شده و انجام عملیات در خواست شده همراه باپایش مستمر HSE خواهد بود.) | [6 empty] | نماینده HSE دستگاه نظارت : منع اجرایی دارد□منع اجرایی ندارد □ توضیحات :
نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | [6 empty] | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء:
نام و نام خانوادگی سرپرست کارگاه (رئیس کارگاه): ( ضمن تایید درخواست فوق و پذیرش مسئولیت آن، متعهد میشوم، فعالیت مذکور مطابق با تمامی الزامات HSE، از جمله موارد مندرج در این پروانه کار ، انجام گردد.) | [6 empty] | نام و نام خانوادگی سرپرست نظارت (مسئول محوطه) :
تاریخ: امضاء: | [6 empty] | تاریخ: امضاء:
تبعات حقوقی ناشی از عملکرد نامطلوب و ناایمن در اجرای کار و جبران خسارات وارده برعهده شرکت پیمانکاری ................ می باشد . | [6 empty] | امضاء : مسئول برق پيمانكار
بدینوسیله اعلام می دارد سیستم پس از انجام فعالیت کاملا ایزوله شده و ایمن گردید. (سرپرست انجام کار ) نام و نام خانوادگی: امضاء: |  |  |  |  | از محل کار بازدید شد مراتب مورد تایید است. (HSE پیمانکار ) نام و نام خانوادگی: امضاء: |  |  |  | کار بدلیل ...................................... متوقف / تعلیق شد. (HSE نظارت) نام و نام خانوادگی: امضاء:
توزیع نسخ: 1- دستگاه نظارت 2- پیمانکار 3- واحد جرا 4- HSE